Prefeitura Municipal de Porto Nacional

Secretaria de Planejamento Regulação Habitação e Meio Ambiente

TERMO DE REFÊRENCIA PARA ELABORACÀO DE PROJETO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE SUINOCULTURA

Este Termo de Referência visa orientar na elaboração de um Projeto Ambiental (PA) de empreendimentos no ramo de suinocultura, a ser apresentado pelo empreendedor a Secretaria de Meio Ambiente, para instruir processos de licenciamento, que se enquadram na Resolução COEMA n.º 007/2005.

O P.A. deverá ser elaborado por técnico habilitado, devendo constar no documento: nome, assinatura, registro no respectivo Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O mesmo constituir-se-á das informações obtidas a partir de levantamento e/ou estudos realizados para elaboração do projeto.

De acordo com as características e a localização do empreendimento, empreendedor a Secretaria de Meio Ambiente poderá solicitar as informações complementares que julgar necessárias para avaliação da proposta, bem como dispensar do atendimento às exigências constantes neste documento que a seu critério, não sejam aplicáveis.

# 1. INFORMAÇÕES GERAIS

# 1.1.1. Identificação do Proprietário.

- Nome

- RG e CPF/CNPJ

- Endereço para correspondência

- Telefone para contato

# 1.1.2. Identificação do Responsável Técnico

- Nome

- Endereço

- Telefone para contato

- Nº do Registro no Conselho de Classe

2. DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO:

- Nº CAR – Cadastro Ambiental Rural

- Nome / Razão Social;

- CNPJ;

- Nome Fantasia;

- Endereço;

- Tipo de Atividade;

- Origem do Empreendimento;

- Caracterização da mão-de-obra;

- Período de Atividade;

- Data de Início das Atividades;

- Diversificações e Ampliações;

- Área do empreendimento;

- Área construída;

- Área de atividade ao ar livre;

- Área total;

- Área do Sistema de Tratamento.

# 2.3. Fonte abastecedora de água

- Relacionar todas as fontes de abastecimento de água utilizadas pelo empreendimento, tais como rios, lagoas, poços, rede pública, etc.

# 2.4. Características do empreendimento

- Informar as raças dos animais;

- Descrever o regime de criação que o empreendimento utilizará: confinamento, misto ou ar livre;

- Informar o sistema de criação: produtora de leitões, ciclo completo, terminação, etc;

- Quantificar o plantel por sistema de criação, considerando a evolução do mesmo, bem como, a capacidade máxima instalada;

- Indicar os produtos usados para a alimentação dos suínos, para a desinfecção e limpeza das instalações, bem como, medicamentos utilizados, citando o nome do fabricante e nome comercial, quantidades consumidas por dia, mês e ano;

- Apresentar a relação dos animais produzidos, por categoria, mensal e anualmente.

# 2.5. Ampliações previstas

- Descrever a capacidade existente para possíveis ampliações da atividade, bem como, adequações dos sistemas de controle de poluição.

# 2.6. Efluentes líquidos

- Informações e Planta do sistema de captação e disposição das águas pluviais;

- Informações sobre a vazão, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários;

- Informações sobre a quantidade de efluentes líquidos provenientes da lavagem de pisos e recipientes, dos dejetos animais, etc., os quais deverão ser discriminados separadamente. Citar a vazão média diária;

- Informações e Planta do sistema de captação da água de limpeza com desinfetante que deverá ser desviada para um sumidouro para não atrapalhar a fermentação do esterco;

- Apresentar Projeto Hidráulico do Tratamento de Efluentes Líquidos, contendo:

- Justificativa da escolha do(s) tipo(s) de tratamento(s) adotado(s);

- Cálculo do dimensionamento hidráulico das diversas unidades que compõem o sistema de tratamento;

- Planta geral detalhada do sistema de tratamento, mostrando diversas unidades do sistema, inclusive a localização do(s) medidor(es) de vazão e destino final dos resíduos;

- Escolha e justificativa das vazões adotadas;

- Perfil hidráulico do sistema de tratamento;

* O projeto deverá ser dimensionado de acordo com plano de retirada e distribuição dos resíduos e de modo a garantir um volume adicional de 20% (margem de segurança), com capacidade mínima de 120 dias de retenção.

** No caso de disposição de dejetos de suínos no solo, ver item 2.8.

*** Em caso de outra destinação, observar o disposto na Resolução Nº 357/2005 do CONAMA.

# 2.7. Resíduos Sólidos

- Especificar qualitativa e quantitativamente os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, discriminando a composição, (dejetos na forma sólida, vasilhames, embalagens, animais mortos, etc.), quantidade e forma de coleta;

- Justificar a escolha do(s) tipo(s) de tratamento(s) adotado(s);

- Apresentar a planta e memorial descritivo do sistema de tratamento dos resíduos sólidos (desenhos com dimensões e detalhamento do(s) sistema(s) adotado(s));

- Apresentar o memorial de cálculo referente ao dimensionamento da solução adotada;

- Descrever o(s) tipo(s) de disposição final de resíduos sólidos. No caso de uso agrícola dos dejetos, ver item 2.8.

* Atenção ao tempo para estocagem do resíduo, que deverá ser 120 dias.

# 2.8. Uso Agrícola dos Dejetos

# 2.8.1. Descrição geral do local

- Descrever a localização e as características gerais (topografia, tamanho da área, culturas implantadas ou a implantar, etc) do local que contém a área destinada para a disposição do dejeto.

- Informar a precipitação nos meses de disposição do despejo no solo.

* Quando tratar-se de propriedade de terceiros, apresentar ao menos um par de coordenadas geográficas, bem como, o Termo de Cessão de Área para Distribuição de Dejetos da Suinocultura (Anexo I).

# 2.8.2. Caracterização do Solo

A respeito das áreas que farão uso agrícola dos dejetos – tanto do suinocultor, quanto de terceiros – deverão ser apresentadas as seguintes informações:

- Tipo de solo;

- Análise de solo (análise de rotina de fertilidade e granulométrica) anualmente após o início da disposição dos dejetos.

# 2.8.3. Metodologia de Disposição de Dejetos no Solo

- Técnicas ou práticas de uso, manejo e conservação do solo compatíveis com a classificação do solo em questão;

- Procedimento de aplicação dos dejetos: época de aplicação, forma de aplicação, culturas, frequência, técnica de aplicação;

* A aplicação do despejo no solo deve ser realizada evitando a erosão, o escorrimento superficial no solo e a sua degradação física pela compactação ocorrida pelo excessivo número de operações para aplicação.

# 2.9. Controle de Vetores

Detalhar sistema de controle de odores, insetos e vetores.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS (caso haja necessidade)

Obs.: No caso de abate na propriedade independente da quantidade de animais a serem abatidos por ciclo, deverá ser solicitada Licenciamento Ambiental específico para a atividade de Matadouro ou Sala de Abate.