TERMO DE REFERÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL/PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – RCA/PCA PARA O LICENCIAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

# INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência visa orientar a elaboração de Relatório de Controle Ambiental - RCA e do Plano de Controle Ambiental - PCA a ser apresentado, em 02 (duas) vias, pelos empreendedores a Secretaria de Meio Ambiente, com vistas à complementação das informações técnicas e ambientais nos processos de licenciamento de Rede de Energia Elétrica de (Médio Porte), que se enquadram no Anexo V da Resolução COEMA-TO n.º 007/2005. Para efeito deste termo de referência são consideradas as redes de energia menor que 230KV de energia.

O Relatório de Controle Ambiental - RCA deverá ser elaborado por equipe técnica multidisciplinar devidamente habilitada, devendo constar no documento - nome, assinatura, registro no respectivo Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional. Este estudo ambiental deverá conter as informações obtidas a partir de levantamentos e/ou estudos realizados para elaboração do projeto objeto do licenciamento.

O Plano de Controle Ambiental - PCA deverá ser elaborado por equipe técnica multidisciplinar devidamente habilitada, devendo constar no documento - nome, assinatura, registro no respectivo Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional.

Dependendo das características técnicas, ambientais e locacionais do empreendimento, a Secretaria de Meio Ambiente poderá solicitar as informações complementares que julgar necessárias para avaliação da proposta, bem como dispensar do atendimento às exigências constantes deste documento que, a seu critério, não sejam aplicáveis.

> PARA RCA:

# DADOS DO EMPREENDEDOR

- Nome do proprietário ou arrendatário;

- RG e CPF;

- CNPJ (se for o caso);

- Telefone/Fax;

- Endereço completo para correspondências.

- E-mail.

# DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO/EQUIPE TÉCNICA PELO	PROJETO

- Nome / Razão Social;

- CPF e RG

- CNPJ (se for o caso);

- Registro Profissional;

- Endereço completo para correspondências;

- Telefone/Fax;

- E-mail.

# DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Apresentação dos objetivos ambientais e sociais do projeto, o período de alcance, a área atendida em todas as fases do projeto, indicando os benefícios em relação à situação atual.

- Apresentação das alternativas de concepção, de localização e tecnológicas estudadas e justificativas da alternativa adotada, sob os aspectos técnicos, econômicos e ambientais.

- Apresentação da obra proposta, em escala adequada, indicando na área de entorno:

- Uso atual do solo;

- Corpos d'água e seus usos;

- Cobertura vegetal;

- Os assentamentos populacionais (incluindo acampamentos regulamentados ou não);

- Vias de acesso.

- Apresentação de estudos contendo, no mínimo:

- Concepção, dimensionamento preliminar e características técnicas gerais da obra a ser implantada (material utilizado, comprimentos, diâmetros, etc);

- Descrição sucinta dos métodos construtivos a serem adotados:

- Demarcação in loco do trajeto desejado que deverá ser o mais retilíneo possível;

- Sinalização ao longo do trajeto demarcado, através da colocação de tapumes e da instalação de placas de identificação, em toda a extensão das obras, segundo as normas de sinalização vigentes;

- Execução de sondagens transversais ao longo do trajeto demarcado para identificação de prováveis interferências com redes de terceiros;

- Remoção da vegetação existente na área de domínio da rede;

- Compactação mecanizada das camadas de reaterro para garantir nível de compactação semelhante ou superior ao do terreno original;

- dimensões da caixa da sapata das torres, tipo de equipamento utilizado e outras informações pertinentes;

- Descrição e cronograma preliminar das principais atividades que caracterizam a implantação do empreendimento na fase de execução de obras, incluindo no mínimo, a infraestrutura de apoio, a localização e a caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora;

- Descrição sucinta dos sistemas operacionais e de manutenção, identificando as entidades responsáveis pelos mesmos;

- Estimativa dos custos de implantação.

Informar, em escala adequada, o traçado básico com indicação da faixa de domínio e as possíveis interferências com sistemas viários, cursos d'água, adutoras, gasodutos, oleodutos, minerodutos, bem como com elementos do patrimônio histórico e arqueológico.

# DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

- Delimitação da área de influência em escala adequada, considerando, no mínimo, as bacias ou sub bacias hidrográficas onde se insere o projeto em questão, e Unidade de Conservação que afetaria.

- Descrição sucinta da qualidade ambiental da área de influência, considerando os meios físico, biótico e antrópico.

# MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Deverão ser informados as medidas, equipamentos ou procedimentos que serão utilizados para reduzir ou evitar as principais consequências negativas do projeto, com ênfase nas seguintes:

## Na fase de execução de obras

- Medida de redução das interferências e transtornos à população, especialmente os que se referem às emissões atmosféricas, aos ruídos e a o tráfego pesado;

- Medida de controle da erosão e estabilização do solo;

- Medidas de recuperação e recomposição paisagística dos taludes, das áreas de empréstimo e bota-fora;

## Na fase de operação

- Informar medidas que garantam a qualidade dos serviços prestados;

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Apresentar o cronograma e estimativa de custos para implantação do empreendimento, e para calculo de Medida Compensatória.

Observações Complementares:

- O prazo máximo de análise do presente estudo e demais documentos apensados ao processo de licenciamento ambiental será de 08 (oito) meses, conforme estabelecido no Anexo II da Resolução COEMA 007/2005, contados a partir de sua formalização no Setor de Protocolo, salvo pela entrega de documentação incompleta ou situações imprevisíveis, onde o prazo de contagem será suspenso após a comunicação oficial ao interessado.

- Todos os projetos deverão estar assinados pelos responsáveis técnicos cadastrados no NATURATINS e interessado, devendo os mesmos estar registrados no CREA-TO com cópia das ART’s, para protocolo no NATURATINS. Todas as plantas deverão estar dobradas no formato A4 para encardenação.

- Não serão aceitos plantas ou croquis feitos a gr afite ou caneta.

- A qualquer momento da análise técnica do projeto o NATURATINS poderá solicitar outras informações, caso sejam necessárias.

- O prazo de validade das licenças ambientais a serem emitidas pelo NATURATINS estará vinculado ao previsto no Anexo III da Resolução COEMA n.º 007/2005.

- A implantação do empreendimento somente poderá o correr após a emissão da Licença de Instalação (LI) pelo NATURATINS.

- Considerando que o empreendimento afeta duas Unidades de conservação, inclusive uma pertencente ao Grupo de Proteção Integral, o mesmo é Passível ao pagamento de compensação ambiental.

- Os empreendimentos, obras ou atividades já implantados, sem a devida regularização

- ambiental, estão sujeitos aos procedimentos e rotinas de controle ambiental estabelecidos na Resolução COEMA 007/2005.

> PARA PCA:

# CONTEÚDO MÍNIMO

Deverão ser apresentados os planos de acompanhamento e monitoramento das medidas de controle ambiental propostas e aprovadas no Relatório de Controle Ambiental – RCA, incluindo:

- Indicação e justificativa dos parâmetros seleciona dos para avaliação dos impactos sobre cada um dos fatores ambientais considerados;

- Indicação e justificativa dos métodos a serem empregados no processamento das informações levantadas, visando retratar o quadro de evolução dos impactos ambientais causados pelo empreendimento;

- Responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder público ou outros.

Observações Complementares:

- O prazo máximo de análise do presente estudo e demais documentos apensados ao processo de licenciamento ambiental será de 120 (cento e vinte) dias, conforme estabelecido no Anexo II da Resolução COEMA 007/2005, contados a partir de sua formalização no Setor de Protocolo, salvo pela entrega de documentação incompleta ou situações imprevisíveis, onde o prazo de contagem será suspenso após a comunicação oficial ao interessado.

- Todos os projetos deverão estar assinados pelos responsáveis técnicos cadastrados no NATURATINS e interessado, devendo os mesmos estar registrados no CREA-TO com cópia das ART’s, para protocolo no NATURATINS.

- A qualquer momento da análise técnica do projeto o NATURATINS poderá solicitar outras informações, caso sejam necessárias.

- O prazo de validade da Licença de Instalação a ser emitida pelo NATURATINS estará vinculado ao previsto no Anexo III da Resolução COEMA n.º 007/2005.

- A implantação do empreendimento somente poderá ocorrer após a emissão da Licença de Instalação (LI) pela a Secretaria de Meio Ambiente.

Os empreendimentos, obras ou atividades já implanta dos, sem a devida regularização ambiental, estão sujeitos aos procedimentos e rotinas de controle ambiental estabelecidos na Resolução COEMA 007/2005